## Sheet1
附件6：消防设备清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 厂家名称
1 | 感烟探测器 | 1939 | 个 | 利达华信
2 | 感温探测器 | 217 | 个 | 利达华信
3 | 手动报警器 | 237 | 个 | 利达华信
4 | 声光警报器 | 186 | 个 | 利达华信
5 | 消防广播扬声器 | 26 | 个 | 北京原杰
6 | 可燃气体探测器 | 9 | 个 | 利达华信
7 | 消防电梯 | 1 | 个 | 日立
8 | 消防卷帘门 | 4 | 套 | 河南中沃
9 | 排烟窗 | 2 | 套 | 执行标准
10 | 消火栓报警按钮 | 238 | 个 | 利达华信
11 | 手持电话 | 3 | 部 | 利达华信
12 | 消防挂机电话 | 13 | 部 | 利达华信
13 | 湿式报警阀 | 5 | 套 | 杭州建安ISFZ
14 | 消防预作用系统 | 1 | 套 | 杭州建安ISYZ
15 | 水流指示器 | 25 | 个 | 执行标准
16 | 正压送风口 | 24 | 组 | 行业标准
| 排烟风机口 | 53 |  | 执行标准
17 | 排风机 | 5 | 组 | 武城华能SDF
18 | 正压送风机 | 6 | 组 | 武城华能SDF
19 | 火灾报警控制器 | 2 | 台 | 利达华信LD128E
20 | 电器火灾监控 | 3 | 台 | 英国博勤PL6H,利达华信LDK800EN
21 | 消防泵电机 | 2 | 台 | 上海瑾力Y2-200L2-2
22 | 消防喷淋泵电机 | 2 | 台 | 上海瑾力Y2-280S-2
23 | 稳压泵电机 | 4 | 台 | 上海瑾力Y2-90S-2
24 | 消防水池 | 1 | 套 | 执行标准
25 | 消防水箱 | 1 | 套 | 执行标准
26 | 消防水泵控制柜 | 1 | 组 | 上海成峰
27 | 稳压泵控制箱 | 2 | 组 | 上海成峰
28 | 应急照明 | 177 | 个 | 佛山志远ZY-ZFZDE3WA
29 | 安全出口 | 479 | 个 | 赛安达
30 | 室外消火栓 | 7 | 套 | 天津博龙
31 | 室外水泵接合器 | 7 | 套 | 天津博龙
32 | 信息传输装置 | 1 | 台 | 成安CFS-JK8000
33 | CRT显示装置 | 1 | 台 | 利达LD6901
34 | 消防水袋 | 238 | 条 | 黄山龙潭，南京雨神
35 | 消防水枪 | 238 | 只 | 高迪，南京雨神
36 | 70度阀 | 179 | 个 | 执行标准
37 | 280度阀 | 33 | 个 | 执行标准
38 | 切电 | 89 | 个 | 执行标准
39 | 电源 | 13 | 个 | 执行标准
40 | 燃气阀 | 1 | 个 | 执行标准
41 | 消防软管卷盘 | 202 | 组 | 福建南安，南京雨神
42 | 隔膜气压罐 | 2 | 个 | 上海奉贤
43 | 消防电话总机 | 2 | 部 | 北京恒杰
44 | 消防泵 | 2 | 台 | 上海成峰XBD10/35-HW
45 | 喷淋泵 | 2 | 台 | 上海成峰XBD9.0/20-HW
46 | 稳压泵 | 4 | 台 | 上海成峰XBD2.0/175-40L
47 | 消火栓 | 238 | 套 | 天津 博龙，南京雨神
48 | 压力开关 | 7 | 个 | 杭州建安ISJY1.2BP
49 | 消防广播控制器 | 2 | 台 | 北京原杰，石家庄凯拓
50 | 灭火器干粉 | 695 | 具 | 北京延庆洪波，潍坊华宝
51 | 二氧化碳灭火器 | 77 | 具 | 北京延庆洪波
52 | 推车式灭火器 | 18 | 具 | 徐州淮海
53 | 悬挂式灭火器 | 6 | 具 | 徐州 淮海
54 | 联动电源 | 5 | 个 | 执行标准
55 | 七佛丙烷灭火器 | 4 | 组 | 江西清华QMP70/2.5-QM,
56 | 七佛丙烷灭火器 | 1 | 组 | 北京天正齐GQQ90/2.5-ZTQ
57 | 消防设备电源监控器 | 2 | 台 | 利达LD-DJ608
58 | 防火门监控器 | 2 | 台 | LD-FM118
59 | 应急照明集中电源控制器 | 2 | 台 | 浙江北电力
60 | 防火门 | 172 | 套 | 河北神垒，河北金盾
61 | 气体灭火控制器 | 3 | 台 | 利达华信LD5503EN
62 | 挡烟垂壁 | 1 | 个 | 执行标准