## Sheet1
附件一
耗材项目编号 | 公告耗材名称 | 耗材要求
PGZYYzb20230801Hcg | 一次性使用真空采血管 | 1、外观：不能存在管内异物、胶塞脱落、标签信息不完整、分离胶变性等问题。
2、真空采血管抽吸量：抽吸量与标称液体容量的相对偏倚在-10%至+10%之间，同时抽吸体积的CV小于等于5%。
3、管体强度及管盖密封性：满足行标要求；不含TBEP的证明