## 监控设备
监控设备清单及报价单1
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元）
1 | 海康威视400万识音摄像机 | 半球机POE供电
2 | 海康威视200万识音摄像机 | 半球机POE供电
3 | 海康威视30倍云台球机 | 云台球机POE供电
4 | 海康威视100万识音摄像机 | 半球机POE供电
5 | 海康威视400万识音摄像机 | 枪机POE供电
6 | 磁盘阵列新一套 | 6T/48盘符
7 | 磁盘阵列老一套 | 3T/16盘符
8 | 硬盘 | 6T
9 | 服务器 | 海康
10 | 核心交换机 | 海康
11 | 解码器 | 海康
12 | 交换机8口 | 海康
13 | 网线 | 六类
14 | 人工费 | （天）
报价人签字：（盖章） 2023年 月 日

## 门禁
门禁清单及报价单2
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元）
1 | 可视主机 | 微耕
2 | 读卡器1012IC | 微耕
3 | 控制主板2501 | 微耕
4 | 电源 | 微耕
5 | 网线 | 六类（米）
6 | 人工费 | （天）
报价人签字：（盖章） 2023年 月 日

## 一键报警
一键报警清单及报价单3
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元）
1 | 八防区扩展模块 | 海康DS-29M08-ZS
2 | 有线紧急按钮 | DS-PDEB-PR
3 | 报警主机 | 海康
4 | 线材 | 双绞线
5 | 人工费 | 天
报价人签字：（盖章） 2023年 月 日

## 安保器材
安保器材清单及报价单4
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元）
1 | 防刺背心
2 | 防刺手套
3 | 手持安检仪
4 | 橡胶警棍
5 | 对讲机塞尼特V6
6 | 防爆柜2加仑
7 | 防撞柱
8 | 铁质护栏 | （米）
9 | 锥桶
10 | 隔离带 | （卷）
11 | 人工费 | （天）
报价人签字：（盖章） 2023年 月 日

## 消防设备
消防设备清单及报价单5
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 单价（元）
1 | 感烟探测器 | 个 | 利达
2 | 感温探测器 | 个 | 利达
3 | 手动报警器 | 个 | 利达
4 | 声光警报器 | 个 | 利达
5 | 消防广播扬声器 | 个 | 利达
6 | 可燃气体探测器 | 个 | 利达
7 | 消火栓报警按钮 | 个 | 利达
8 | 手持电话 | 部 | 利达
9 | 消防挂机电话 | 部 | 利达
10 | 湿式报警阀 | 套 | 广渤
11 | 消防预作用系统 | 套 | 广渤
12 | 水流指示器 | 个 | 执行标准
13 | 火灾报警控制器 | 台 | 利达华信LD128E
14 | 电器火灾监控 | 台 | 英国博勤PL6H,利达华信LDK800EN
15 | 消防水泵控制柜 | 组 | 上海成峰
16 | 稳压泵控制箱 | 组 | 上海成峰
17 | 应急照明 | 个 | 佛山志远ZY-ZFZDE3WA
18 | 安全出口 | 个 | 赛安达
19 | 室外消火栓 | 套 | 天津博龙
20 | 室外水泵接合器 | 套 | 天津博龙
21 | CRT显示装置 | 台 | 利达LD6901
22 | 消防水袋 | 条 | 黄山龙潭，南京雨神
23 | 消防水枪 | 只 | 高迪，南京雨神
24 | 70度阀 | 个 | 执行标准
25 | 280度阀 | 个 | 执行标准
26 | 切电 | 个 | 执行标准
27 | 消防软管卷盘 | 组 | 光大
28 | 隔膜气压罐 | 个 | 上海奉贤
29 | 消防电话总机 | 部 | 北京恒杰
30 | 消防泵 | 台 | 上海成峰XBD10/35-HW
31 | 喷淋泵 | 台 | 上海成峰XBD9.0/20-HW
32 | 稳压泵 | 台 | 上海成峰XBD2.0/175-40L
33 | 消火栓 | 套 | 天津 博龙，
34 | 压力开关 | 个 | 杭州建安ISJY1.2BP
35 | 消防广播控制器 | 台 | 北京原杰，石家庄凯拓
36 | 灭火器干粉 | 具 | 5公斤
37 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 3公斤
38 | 灭火毯 | 个 | 1.0米*1.0米
39 | 应急逃生一次性面罩 | 个
40 | 推车式灭火器 | 具 | 35公斤
41 | 悬挂式灭火器 | 具 | 8公斤
42 | 联动电源 | 个 | 执行标准
43 | 七佛丙烷灭火器 | 组 | 江西清华QMP70/2.5-QM,
44 | 七佛丙烷灭火器 | 组 | 北京天正齐GQQ90/2.5-ZTQ
45 | 消防设备电源监控器 | 台 | 利达LD-DJ608
46 | 防火门监控器 | 台 | LD-FM118
47 | 应急照明集中电源控制器 | 台 | 浙江北电力
48 | 防火门 | 平米 | 甲级
49 | 气体灭火控制器 | 台 | 利达华信LD5503EN
50 | 线材 | 米 | 双绞线
51 | 人工费 | 天
报价人签字：（盖章） 2023年 月 日