附件6

空调明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调地点 | 新风机组 | 风机盘管 | | 进出风口 | 通风管道 | 水过滤器 | 检测 |
| 住院2部 | 21台 | 505台 | | 1010个 | 6113平米 | 460个 | 1份 |
| 行政1楼 | 3台 | 54台 | | 108个 |  |  |  |
| 门诊楼 | 1台 | | 58台 | 30个 | 240平米 |  | 1份 |
| 新综合楼 |  | | 140台 | 280个 |  | 140 | 1份 |